УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Объединение энергоаудиторов»

Протокол № 01-11

от 05 апреля  2011 г.

Стандарт

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение энергоаудиторов».

Порядок определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Санкт-Петербург

2011 г.

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт «Порядок определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» (далее -Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации», Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а также Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении Правил установления  требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности») и Уставом Некоммерческого партнерства «Объединение энергоаудиторов».

1.2. Стандарт предназначен для членов Некоммерческого Партнерства «Объединение энергоаудиторов» (далее - Объединение) и подлежит применению  после приобретения Объединением статуса саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

1.3. Настоящий Стандарт является документом, обязательным для всех членов Объединения.

1.4. Стандарт устанавливает приоритет выбора мероприятий из числа рекомендуемых типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

1.5. По соглашению между лицом, заказавшим проведение энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое обследование, может предусматриваться разработка по результатам энергетического обследования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

# 2. Порядок определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.1. Определение рекомендуемого к внедрению перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проводится по результатам выполненного энергетического обследования.

# 2.2. При определении рекомендуемого к внедрению перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности энергоаудитору необходимо учитывать следующие требования:

# Рекомендуемые мероприятия, включая предполагаемые результаты их реализации, должны с пониманием восприниматься Заказчиком, инженерно-техническим и управленческим персоналом;

# Мероприятия должны быть адресными и конкретными;

# Мероприятия должны ориентироваться на существующие, а также реально доступные методы и возможности их реализации;

# Реализация мероприятий должна  позволять оценивать достигнутые результаты  относительно простыми методами;

# Мероприятия должны обязательно учитывать конкретную социально-экономическую ситуацию на предприятии;

# Желательно предложить Заказчику несколько альтернативных вариантов мероприятий.

# 2.3. При планировании энергосберегающих мероприятий необходимо прежде всего выбирать те, которые имеют небольшие затраты на реализацию и малые сроки окупаемости, а также обеспечивающие наибольшую экономию энергоресурсов и стоимость которых сравнительно ниже стоимости других.

# 2.4. Для действующих объектов принимаются те из мероприятий, срок окупаемости капитальных затрат для которых не превышает нормативного срока эффективности (его значения устанавливаются по отраслям).

# 2.5. Все рекомендуемые мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию ТЭР не должны снижать экологические характеристики работающего оборудования и технологических процессов, уровень безопасности производства и качество выпускаемой продукции.

2.6. При планировании различных мероприятий необходимо рассчитывать их экономическую эффективность.

2.7. Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий в простейшем случае проводится по определению срока окупаемости инвестиций, необходимых для реализации этих мероприятий.

2.8. Для более глубокой оценки экономической эффективности вкладываемых в мероприятия инвестиций, необходимо учитывать инфляционные факторы, платежи по банковскому кредиту, а также возможное изменение тарифов на энергоресурсы.

2.9. Энергосберегающие мероприятия необходимо классифицировать: по виду ресурса, принадлежности к конкретным энерготехнологическим системам, ожидаемой экономии ТЭР и т. п. Кроме того, все мероприятия должны ранжироваться по размеру первоначальных затрат на реализацию и срокам их окупаемости. Все мероприятия должны обеспечивать требуемые условия.

# 2.10. Мероприятия, требующие значительных инвестиций (даже высокоэффективные),  необходимо  увязывать между собой в рамках программ технического перевооружения и перспективами производственной деятельности обследуемого объекта. Мероприятия с большими финансовыми затратами и сроками окупаемости переносятся на более поздний период реализации и учитываются при планировании капитальных ремонтных работ.